## 附件一 工程量清单报价（天宝）
附件1
工程量清单报价表
工程名称：天宝服务区提升改造工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 竞价报价（元） | 总价（元）
分部分项工程量清单
服务区A区
室内装修改造
拆除工程
1 | 门窗拆除 | 樘 | 24 |  | 0
2 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 87.438 |  | 0
3 | 平面块料拆除 | m2 | 1264.239 |  | 0
4 | 平面块料拆除 | m2 | 68.355 |  | 0
5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 824.474 |  | 0
6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 96.91 |  | 0
7 | 铲除油漆涂料面 | m2 | 2049.108 |  | 0
8 | 铲除油漆涂料面 | m2 | 1071.758 |  | 0
9 | 立面块料拆除 | m2 | 267.939 |  | 0
10 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 113.67 |  | 0
11 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 68.08 |  | 0
12 | 踢脚线拆除 | m | 341.103 |  | 0
13 | 块料、石材台池槽拆除 | m | 7.9 |  | 0
14 | 余方弃置 | m3 | 305.893 |  | 0
砌筑工程 |  |  |  |  | 0
15 | 实心砖墙 | m3 | 41.013 |  | 0
16 | 实心砖墙 | m3 | 42.676 |  | 0
17 | 立面砂浆找平层 | m2 | 452.76 |  | 0
18 | 构造柱 | m3 | 1.347 |  | 0
19 | 过梁 | m3 | 0.21 |  | 0
20 | 圈梁 | m3 | 2.6 |  | 0
21 | 现浇构件钢筋 | t | 0.32 |  | 0
22 | 现浇构件钢筋 | t | 0.02 |  | 0
23 | 现浇构件钢筋 | t | 0.32 |  | 0
屋面及防水工程 |  |  |  |  | 0
| 【屋顶漏水重新做防水】 |  |  |  | 0
24 | 屋面附着层拆除 | m2 | 300 |  | 0
25 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 300 |  | 0
26 | 保温隔热屋面 | m2 | 300 |  | 0
27 | 垫层 | m3 | 9 |  | 0
28 | 平面砂浆找平层 | m2 | 300 |  | 0
29 | 屋面卷材防水 | m2 | 300 |  | 0
| 【局部修复屋顶】 |  |  |  | 0
30 | 屋面附着层拆除 | m2 | 250 |  | 0
31 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 250 |  | 0
32 | 屋面卷材防水 | m2 | 300 |  | 0
楼地面工程 |  |  |  |  | 0
| 【DM01】 |  |  |  | 0
33 | 块料楼地面 | m2 | 1024.31 |  | 0
34 | 平面砂浆找平层 | m2 | 1024.31 |  | 0
| 【DM02】 |  |  |  | 0
35 | 块料楼地面 | m2 | 22.845 |  | 0
36 | 平面砂浆找平层 | m2 | 22.845 |  | 0
37 | 平面砂浆找平层 | m2 | 22.845 |  | 0
38 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 22.845 |  | 0
39 | 墙面涂膜防水 | m2 | 17.037 |  | 0
| 【DM03】 |  |  |  | 0
40 | 块料楼地面 | m2 | 239.925 |  | 0
41 | 平面砂浆找平层 | m2 | 239.925 |  | 0
42 | 平面砂浆找平层 | m2 | 239.925 |  | 0
43 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 239.925 |  | 0
| 【DM04】 |  |  |  | 0
44 | 块料楼地面 | m2 | 92.35 |  | 0
45 | 块料装饰线 | m | 107.24 |  | 0
46 | 平面砂浆找平层 | m2 | 113.827 |  | 0
| 【DM05】 |  |  |  | 0
47 | 防静电活动地板 | m2 | 23.8 |  | 0
48 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 23.8 |  | 0
| 【门槛石】 |  |  |  | 0
49 | 石材零星项目 | m2 | 5.337 |  | 0
50 | 平面砂浆找平层 | m2 | 5.337 |  | 0
天棚工程 |  |  |  |  | 0
51 | 天棚吊顶 | m2 | 650.95 |  | 0
52 | 天棚吊顶 | m2 | 6.084 |  | 0
53 | 天棚吊顶 | m2 | 148.776 |  | 0
54 | 天棚吊顶 | m2 | 210.74 |  | 0
55 | 格栅吊顶 | m2 | 80.54 |  | 0
56 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 1877.175 |  | 0
57 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 171.933 |  | 0
58 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 335.404 |  | 0
59 | 灯带槽 | m2 | 30.358 |  | 0
60 | 木窗帘盒 | m | 24.2 |  | 0
61 | 天棚开孔 | 个 | 218 |  | 0
内墙柱面工程 |  |  |  |  | 0
62 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 1555 |  | 0
63 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 237.457 |  | 0
64 | 块料墙面 | m2 | 358.606 |  | 0
65 | 柱（梁）面装饰 | m2 | 25.92 |  | 0
66 | 金属踢脚线 | m | 8.8 |  | 0
67 | 金属装饰线 | m | 57.6 |  | 0
68 | 块料踢脚线 | m2 | 27.288 |  | 0
69 | 金属踢脚线 | m | 44.49 |  | 0
门窗工程 |  |  |  |  | 0
70 | 防盗门 | m2 | 18.9 |  | 0
71 | 防盗门 | m2 | 6.3 |  | 0
72 | 金属（塑钢）门 | m2 | 9.6 |  | 0
73 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 192.48 |  | 0
74 | 金属纱窗 | m2 | 16.7 |  | 0
75 | 金属卷帘（闸）门 | m2 | 82.383 |  | 0
其他装饰工程 |  |  |  |  | 0
76 | 成品隔断 | m2 | 3.24 |  | 0
77 | 洗漱台 | m2 | 0.55 |  | 0
78 | 洗漱台 | m2 | 3.315 |  | 0
79 | 洗漱台 | m2 | 0.84 |  | 0
80 | 块料零星项目 | m2 | 1.524 |  | 0
服务区软装工程 |  |  |  |  | 0
标志标牌 |  |  |  |  | 0
标志标牌 |  |  |  |  | 0
81 | 总导览牌 | 面 | 1 |  | 0
82 | 危化品车指示牌（畜牧车指示牌） | 面 | 2 |  | 0
83 | 维修站指示牌 | 面 | 1 |  | 0
84 | 方向指引牌 | 面 | 1 |  | 0
85 | 室内吊式指示牌 | 面 | 1 |  | 0
86 | 卫生间、母婴室吊式指引牌 | 面 | 1 |  | 0
87 | 洗手间指示牌 | 面 | 3 |  | 0
88 | 开水间指示牌（母婴室指示牌） | 面 | 2 |  | 0
89 | 淋浴间指示牌 | 面 | 1 |  | 0
90 | 卫生间指示牌 | 面 | 30 |  | 0
91 | 室内安全标识牌 | 面 | 12 |  | 0
92 | 室外配管 | m | 350 |  | 0
93 | 室外配线 | m | 350 |  | 0
94 | 室内配管 | m | 100 |  | 0
95 | 室内配线 | m | 100 |  | 0
96 | 拆除路面 | m2 | 60 |  | 0
97 | 水泥混凝土 | m2 | 60 |  | 0
98 | 吊装和运输 | 台班 | 1 |  | 0
99 | 构件运输 | 项 | 1 |  | 0
安装工程 |  |  |  |  | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0
100 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
101 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
102 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
103 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
104 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
105 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
106 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
107 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
108 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
109 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
110 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
111 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
112 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
113 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
114 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
115 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
116 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
117 | 桥架 | m | 83.38 |  | 0
118 | 铁构件 | kg | 60.117 |  | 0
119 | 配管 | m | 1148.118 |  | 0
120 | 配管 | m | 152.81 |  | 0
121 | 配管 | m | 15.02 |  | 0
122 | 配管 | m | 87.9 |  | 0
123 | 配管 | m | 653.213 |  | 0
124 | 配管 | m | 37.8 |  | 0
125 | 配管 | m | 102.97 |  | 0
126 | 配管 | m | 14.52 |  | 0
127 | 配管 | m | 50 |  | 0
128 | 配管 | m | 6.5 |  | 0
129 | 配管 | m | 3 |  | 0
130 | 配管 | m | 1.5 |  | 0
131 | 凿(压)槽 | m | 389.489 |  | 0
132 | 管道支架 | kg | 161.157 |  | 0
133 | 金属结构刷油 | kg | 161.157 |  | 0
134 | 电力电缆 | m | 8.18 |  | 0
135 | 电力电缆 | m | 79.27 |  | 0
136 | 电力电缆 | m | 306.41 |  | 0
137 | 电力电缆 | m | 61.5 |  | 0
138 | 电力电缆 | m | 143.21 |  | 0
139 | 电力电缆 | m | 20.5 |  | 0
140 | 电力电缆 | m | 50 |  | 0
141 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  | 0
142 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  | 0
143 | 配线 | m | 1463.97 |  | 0
144 | 配线 | m | 5213.4 |  | 0
145 | 配线 | m | 1580.38 |  | 0
146 | 配线 | m | 459.95 |  | 0
147 | 普通灯具 | 套 | 2 |  | 0
148 | 普通灯具 | 套 | 127 |  | 0
149 | 普通灯具 | 套 | 1 |  | 0
150 | 普通灯具 | 套 | 36 |  | 0
151 | 普通灯具 | 套 | 84 |  | 0
152 | 普通灯具 | 套 | 45 |  | 0
153 | 普通灯具 | 套 | 19 |  | 0
154 | 装饰灯 | 套 | 220 |  | 0
155 | 装饰灯 | m | 175.92 |  | 0
156 | 风扇 | 台 | 1 |  | 0
157 | 照明开关 | 个 | 6 |  | 0
158 | 照明开关 | 个 | 5 |  | 0
159 | 照明开关 | 个 | 6 |  | 0
160 | 照明开关 | 个 | 2 |  | 0
161 | 插座 | 个 | 143 |  | 0
162 | 插座 | 个 | 5 |  | 0
163 | 插座 | 个 | 1 |  | 0
164 | 插座 | 个 | 1 |  | 0
165 | 接线盒 | 个 | 756 |  | 0
166 | 接线盒 | 个 | 24 |  | 0
167 | 接线盒 | 个 | 125 |  | 0
168 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0
弱电工程 |  |  |  |  | 0
169 | 桥架 | m | 94.61 |  | 0
170 | 铁构件 | kg | 59.131 |  | 0
171 | 配管 | m | 61.3 |  | 0
172 | 配管 | m | 280.844 |  | 0
173 | 配管 | m | 80 |  | 0
174 | 配管 | m | 17.5 |  | 0
175 | 凿(压)槽 | m | 61.3 |  | 0
176 | 管道支架 | kg | 34.396 |  | 0
177 | 金属结构刷油 | kg | 34.396 |  | 0
178 | 机柜、机架 | 台 | 1 |  | 0
179 | 录像设备 | 台/套 | 1 |  | 0
180 | 存储设备 | 台 | 2 |  | 0
181 | 监控摄像设备 | 台 | 13 |  | 0
182 | 双绞线缆 | m | 571.99 |  | 0
183 | 双绞线缆 | m | 1649.73 |  | 0
184 | 双绞线缆测试 | 链路/点 | 28 |  | 0
185 | 信息插座 | 个/块 | 13 |  | 0
186 | 信息插座 | 个/块 | 1 |  | 0
187 | 路由器 | 台/套 | 7 |  | 0
188 | 接线盒 | 个 | 50 |  | 0
189 | 接线盒 | 个 | 22 |  | 0
应急照明工程 |  |  |  |  | 0
190 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
191 | 配管 | m | 264.65 |  | 0
192 | 配管 | m | 78.1 |  | 0
193 | 凿(压)槽 | m | 78.1 |  | 0
194 | 管道支架 | kg | 32.817 |  | 0
195 | 金属结构刷油 | kg | 32.817 |  | 0
196 | 配线 | m | 688.5 |  | 0
197 | 配线 | m | 344.25 |  | 0
198 | 装饰灯 | 套 | 15 |  | 0
199 | 装饰灯 | 套 | 6 |  | 0
200 | 装饰灯 | 套 | 15 |  | 0
201 | 装饰灯 | 套 | 8 |  | 0
202 | 装饰灯 | 套 | 1 |  | 0
203 | 接线盒 | 个 | 44 |  | 0
水卫工程 |  |  |  |  | 0
| 冷水系统 |  |  |  | 0
204 | 塑料管 | m | 3.25 |  | 0
205 | 塑料管 | m | 20.35 |  | 0
206 | 凿(压)槽 | m | 11.42 |  | 0
207 | 管沟土方 | m | 13.22 |  | 0
208 | 套管 | 个 | 4 |  | 0
209 | 水表 | 组/个 | 5 |  | 0
210 | 螺纹阀门 | 个 | 5 |  | 0
211 | 螺纹阀门 | 个 | 4 |  | 0
212 | 淋浴器 | 套 | 1 |  | 0
213 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 1 |  | 0
| 热水系统 |  |  |  | 0
214 | 塑料管 | m | 4.38 |  | 0
215 | 凿(压)槽 | m | 4.38 |  | 0
216 | 热水器、开水炉 | 台 | 1 |  | 0
| 排水系统 |  |  |  | 0
217 | 塑料管 | m | 5.53 |  | 0
218 | 塑料管 | m | 10.4 |  | 0
219 | 塑料管 | m | 2.21 |  | 0
220 | 套管 | 个 | 4 |  | 0
221 | 管沟土方 | m | 1.36 |  | 0
222 | 管沟土方 | m | 8.95 |  | 0
223 | 洗脸盆 | 组 | 1 |  | 0
224 | 大便器 | 组 | 1 |  | 0
225 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 5 |  | 0
226 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 1 |  | 0
227 | 打洞(孔) | 个 | 2 |  | 0
228 | 打洞(孔) | 个 | 1 |  | 0
229 | 打洞(孔) | 个 | 1 |  | 0
通风空调 |  |  |  |  | 0
230 | 复合型风管 | m2 | 42.91 |  | 0
231 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 42 |  | 0
232 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
233 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
234 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
235 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
236 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
237 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
238 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
239 | 空调器 | 台/组 | 4 |  | 0
240 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
241 | 空调器 | 台/组 | 5 |  | 0
242 | 空调器 | 台/组 | 3 |  | 0
243 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
244 | 空调器 | 台/组 | 3 |  | 0
245 | 空调器 | 台/组 | 6 |  | 0
246 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 1 |  | 0
247 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 4 |  | 0
248 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 18 |  | 0
249 | 设备支架 | kg | 680 |  | 0
250 | 金属结构刷油 | kg | 896.67 |  | 0
251 | 铜管 | m | 138.39 |  | 0
252 | 铜管 | m | 162.7 |  | 0
253 | 铜管 | m | 27.4 |  | 0
254 | 铜管 | m | 381.13 |  | 0
255 | 铜管 | m | 2.34 |  | 0
256 | 铜管 | m | 20.75 |  | 0
257 | 铜管 | m | 21.68 |  | 0
258 | 铜管 | m | 108.85 |  | 0
259 | 镀锌钢管 | m | 123.23 |  | 0
260 | 镀锌钢管 | m | 69.86 |  | 0
261 | 镀锌钢管 | m | 24.87 |  | 0
262 | 管道绝热 | m3 | 3.255 |  | 0
263 | 套管 | 个 | 35 |  | 0
264 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 17 |  | 0
265 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 3 |  | 0
266 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 10 |  | 0
267 | 柔性软风管 | m | 155.8 |  | 0
268 | 柔性接口 | m2 | 2.84 |  | 0
269 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  | 0
270 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 0
抗震支架 |  |  |  |  | 0
271 | 管道支架 | 套 | 7 |  | 0
272 | 管道支架 | 套 | 6 |  | 0
服务区B区 |  |  |  |  | 0
室内装修改造 |  |  |  |  | 0
拆除工程 |  |  |  |  | 0
273 | 门窗拆除 | 樘 | 24 |  | 0
274 | 砖（石）砌体拆除 | m3 | 87.438 |  | 0
275 | 平面块料拆除 | m2 | 1264.239 |  | 0
276 | 平面块料拆除 | m2 | 68.355 |  | 0
277 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 824.474 |  | 0
278 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 96.91 |  | 0
279 | 铲除油漆涂料面 | m2 | 2049.108 |  | 0
280 | 铲除油漆涂料面 | m2 | 1071.758 |  | 0
281 | 立面块料拆除 | m2 | 267.939 |  | 0
282 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 113.67 |  | 0
283 | 隔断隔墙拆除 | m2 | 68.08 |  | 0
284 | 踢脚线拆除 | m | 341.103 |  | 0
285 | 块料、石材台池槽拆除 | m | 7.9 |  | 0
286 | 余方弃置 | m3 | 305.893 |  | 0
砌筑工程 |  |  |  |  | 0
287 | 实心砖墙 | m3 | 41.013 |  | 0
288 | 实心砖墙 | m3 | 42.676 |  | 0
289 | 立面砂浆找平层 | m2 | 452.76 |  | 0
290 | 构造柱 | m3 | 1.347 |  | 0
291 | 过梁 | m3 | 0.21 |  | 0
292 | 圈梁 | m3 | 2.6 |  | 0
293 | 现浇构件钢筋 | t | 0.32 |  | 0
294 | 现浇构件钢筋 | t | 0.02 |  | 0
295 | 现浇构件钢筋 | t | 0.32 |  | 0
屋面及防水工程 |  |  |  |  | 0
| 【屋顶漏水重新做防水】 |  |  |  | 0
296 | 屋面附着层拆除 | m2 | 300 |  | 0
297 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 300 |  | 0
298 | 保温隔热屋面 | m2 | 300 |  | 0
299 | 垫层 | m3 | 9 |  | 0
300 | 平面砂浆找平层 | m2 | 300 |  | 0
301 | 屋面卷材防水 | m2 | 300 |  | 0
| 【局部修复屋顶】 |  |  |  | 0
302 | 屋面附着层拆除 | m2 | 250 |  | 0
303 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 250 |  | 0
304 | 屋面卷材防水 | m2 | 300 |  | 0
楼地面工程 |  |  |  |  | 0
| 【DM01】 |  |  |  | 0
305 | 块料楼地面 | m2 | 1024.31 |  | 0
306 | 平面砂浆找平层 | m2 | 1024.31 |  | 0
| 【DM02】 |  |  |  | 0
307 | 块料楼地面 | m2 | 22.845 |  | 0
308 | 平面砂浆找平层 | m2 | 22.845 |  | 0
309 | 平面砂浆找平层 | m2 | 22.845 |  | 0
310 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 22.845 |  | 0
311 | 墙面涂膜防水 | m2 | 17.037 |  | 0
| 【DM03】 |  |  |  | 0
312 | 块料楼地面 | m2 | 239.925 |  | 0
313 | 平面砂浆找平层 | m2 | 239.925 |  | 0
314 | 平面砂浆找平层 | m2 | 239.925 |  | 0
315 | 楼（地）面涂膜防水 | m2 | 239.925 |  | 0
| 【DM04】 |  |  |  | 0
316 | 块料楼地面 | m2 | 92.35 |  | 0
317 | 块料装饰线 | m | 107.24 |  | 0
318 | 平面砂浆找平层 | m2 | 113.827 |  | 0
| 【DM05】 |  |  |  | 0
319 | 防静电活动地板 | m2 | 23.8 |  | 0
320 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 23.8 |  | 0
| 【门槛石】 |  |  |  | 0
321 | 石材零星项目 | m2 | 5.337 |  | 0
322 | 平面砂浆找平层 | m2 | 5.337 |  | 0
天棚工程 |  |  |  |  | 0
323 | 天棚吊顶 | m2 | 650.95 |  | 0
324 | 天棚吊顶 | m2 | 6.084 |  | 0
325 | 天棚吊顶 | m2 | 148.776 |  | 0
326 | 天棚吊顶 | m2 | 210.74 |  | 0
327 | 格栅吊顶 | m2 | 80.54 |  | 0
328 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 1877.175 |  | 0
329 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 171.933 |  | 0
330 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 335.404 |  | 0
331 | 灯带槽 | m2 | 30.358 |  | 0
332 | 木窗帘盒 | m | 24.2 |  | 0
333 | 天棚开孔 | 个 | 218 |  | 0
内墙柱面工程 |  |  |  |  | 0
334 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 1555 |  | 0
335 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 237.457 |  | 0
336 | 块料墙面 | m2 | 358.606 |  | 0
337 | 柱（梁）面装饰 | m2 | 25.92 |  | 0
338 | 金属踢脚线 | m | 8.8 |  | 0
339 | 金属装饰线 | m | 57.6 |  | 0
340 | 块料踢脚线 | m2 | 27.288 |  | 0
341 | 金属踢脚线 | m | 44.49 |  | 0
门窗工程 |  |  |  |  | 0
342 | 防盗门 | m2 | 18.9 |  | 0
343 | 防盗门 | m2 | 6.3 |  | 0
344 | 金属（塑钢）门 | m2 | 9.6 |  | 0
345 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 192.48 |  | 0
346 | 金属纱窗 | m2 | 16.7 |  | 0
347 | 金属卷帘（闸）门 | m2 | 82.383 |  | 0
其他装饰工程 |  |  |  |  | 0
348 | 成品隔断 | m2 | 3.24 |  | 0
349 | 洗漱台 | m2 | 0.55 |  | 0
350 | 洗漱台 | m2 | 3.315 |  | 0
351 | 洗漱台 | m2 | 0.84 |  | 0
352 | 块料零星项目 | m2 | 1.524 |  | 0
服务区软装工程 |  |  |  |  | 0
标志标牌 |  |  |  |  | 0
标志标牌 |  |  |  |  | 0
353 | 总导览牌 | 面 | 1 |  | 0
354 | 危化品车指示牌（畜牧车指示牌） | 面 | 2 |  | 0
355 | 维修站指示牌 | 面 | 1 |  | 0
356 | 方向指引牌 | 面 | 1 |  | 0
357 | 室内吊式指示牌 | 面 | 1 |  | 0
358 | 卫生间、母婴室吊式指引牌 | 面 | 1 |  | 0
359 | 洗手间指示牌 | 面 | 3 |  | 0
360 | 开水间指示牌（母婴室指示牌） | 面 | 2 |  | 0
361 | 淋浴间指示牌 | 面 | 1 |  | 0
362 | 卫生间指示牌 | 面 | 30 |  | 0
363 | 室内安全标识牌 | 面 | 12 |  | 0
364 | 室外配管 | m | 350 |  | 0
365 | 室外配线 | m | 350 |  | 0
366 | 室内配管 | m | 100 |  | 0
367 | 室内配线 | m | 100 |  | 0
368 | 拆除路面 | m2 | 60 |  | 0
369 | 水泥混凝土 | m2 | 60 |  | 0
370 | 吊装和运输 | 台班 | 1 |  | 0
371 | 构件运输 | 项 | 1 |  | 0
安装工程 |  |  |  |  | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0
372 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
373 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
374 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
375 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
376 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
377 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
378 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
379 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
380 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
381 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
382 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
383 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
384 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
385 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
386 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
387 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
388 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
389 | 桥架 | m | 83.38 |  | 0
390 | 铁构件 | kg | 60.117 |  | 0
391 | 配管 | m | 1148.118 |  | 0
392 | 配管 | m | 152.81 |  | 0
393 | 配管 | m | 15.02 |  | 0
394 | 配管 | m | 87.9 |  | 0
395 | 配管 | m | 653.213 |  | 0
396 | 配管 | m | 37.8 |  | 0
397 | 配管 | m | 102.97 |  | 0
398 | 配管 | m | 14.52 |  | 0
399 | 配管 | m | 50 |  | 0
400 | 配管 | m | 6.5 |  | 0
401 | 配管 | m | 3 |  | 0
402 | 配管 | m | 1.5 |  | 0
403 | 凿(压)槽 | m | 389.489 |  | 0
404 | 管道支架 | kg | 161.157 |  | 0
405 | 金属结构刷油 | kg | 161.157 |  | 0
406 | 电力电缆 | m | 8.18 |  | 0
407 | 电力电缆 | m | 79.27 |  | 0
408 | 电力电缆 | m | 306.41 |  | 0
409 | 电力电缆 | m | 61.5 |  | 0
410 | 电力电缆 | m | 143.21 |  | 0
411 | 电力电缆 | m | 20.5 |  | 0
412 | 电力电缆 | m | 50 |  | 0
413 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  | 0
414 | 电力电缆头 | 个 | 2 |  | 0
415 | 配线 | m | 1463.97 |  | 0
416 | 配线 | m | 5213.4 |  | 0
417 | 配线 | m | 1580.38 |  | 0
418 | 配线 | m | 459.95 |  | 0
419 | 普通灯具 | 套 | 2 |  | 0
420 | 普通灯具 | 套 | 127 |  | 0
421 | 普通灯具 | 套 | 1 |  | 0
422 | 普通灯具 | 套 | 36 |  | 0
423 | 普通灯具 | 套 | 84 |  | 0
424 | 普通灯具 | 套 | 45 |  | 0
425 | 普通灯具 | 套 | 19 |  | 0
426 | 装饰灯 | 套 | 220 |  | 0
427 | 装饰灯 | m | 175.92 |  | 0
428 | 风扇 | 台 | 1 |  | 0
429 | 照明开关 | 个 | 6 |  | 0
430 | 照明开关 | 个 | 5 |  | 0
431 | 照明开关 | 个 | 6 |  | 0
432 | 照明开关 | 个 | 2 |  | 0
433 | 插座 | 个 | 143 |  | 0
434 | 插座 | 个 | 5 |  | 0
435 | 插座 | 个 | 1 |  | 0
436 | 插座 | 个 | 1 |  | 0
437 | 接线盒 | 个 | 756 |  | 0
438 | 接线盒 | 个 | 24 |  | 0
439 | 接线盒 | 个 | 125 |  | 0
440 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 0
弱电工程 |  |  |  |  | 0
441 | 桥架 | m | 94.61 |  | 0
442 | 铁构件 | kg | 59.131 |  | 0
443 | 配管 | m | 61.3 |  | 0
444 | 配管 | m | 280.844 |  | 0
445 | 配管 | m | 80 |  | 0
446 | 配管 | m | 17.5 |  | 0
447 | 凿(压)槽 | m | 61.3 |  | 0
448 | 管道支架 | kg | 34.396 |  | 0
449 | 金属结构刷油 | kg | 34.396 |  | 0
450 | 机柜、机架 | 台 | 1 |  | 0
451 | 录像设备 | 台/套 | 1 |  | 0
452 | 存储设备 | 台 | 2 |  | 0
453 | 监控摄像设备 | 台 | 13 |  | 0
454 | 双绞线缆 | m | 571.99 |  | 0
455 | 双绞线缆 | m | 1649.73 |  | 0
456 | 双绞线缆测试 | 链路/点 | 28 |  | 0
457 | 信息插座 | 个/块 | 13 |  | 0
458 | 信息插座 | 个/块 | 1 |  | 0
459 | 路由器 | 台/套 | 7 |  | 0
460 | 接线盒 | 个 | 50 |  | 0
461 | 接线盒 | 个 | 22 |  | 0
应急照明工程 |  |  |  |  | 0
462 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 0
463 | 配管 | m | 264.65 |  | 0
464 | 配管 | m | 78.1 |  | 0
465 | 凿(压)槽 | m | 78.1 |  | 0
466 | 管道支架 | kg | 32.817 |  | 0
467 | 金属结构刷油 | kg | 32.817 |  | 0
468 | 配线 | m | 688.5 |  | 0
469 | 配线 | m | 344.25 |  | 0
470 | 装饰灯 | 套 | 15 |  | 0
471 | 装饰灯 | 套 | 6 |  | 0
472 | 装饰灯 | 套 | 15 |  | 0
473 | 装饰灯 | 套 | 8 |  | 0
474 | 装饰灯 | 套 | 1 |  | 0
475 | 接线盒 | 个 | 44 |  | 0
水卫工程 |  |  |  |  | 0
| 冷水系统 |  |  |  | 0
476 | 塑料管 | m | 3.25 |  | 0
477 | 塑料管 | m | 20.35 |  | 0
478 | 凿(压)槽 | m | 11.42 |  | 0
479 | 管沟土方 | m | 13.22 |  | 0
480 | 套管 | 个 | 4 |  | 0
481 | 水表 | 组/个 | 5 |  | 0
482 | 螺纹阀门 | 个 | 5 |  | 0
483 | 螺纹阀门 | 个 | 4 |  | 0
484 | 淋浴器 | 套 | 1 |  | 0
485 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 1 |  | 0
| 热水系统 |  |  |  | 0
486 | 塑料管 | m | 4.38 |  | 0
487 | 凿(压)槽 | m | 4.38 |  | 0
488 | 热水器、开水炉 | 台 | 1 |  | 0
| 排水系统 |  |  |  | 0
489 | 塑料管 | m | 5.53 |  | 0
490 | 塑料管 | m | 10.4 |  | 0
491 | 塑料管 | m | 2.21 |  | 0
492 | 套管 | 个 | 4 |  | 0
493 | 管沟土方 | m | 1.36 |  | 0
494 | 管沟土方 | m | 8.95 |  | 0
495 | 洗脸盆 | 组 | 1 |  | 0
496 | 大便器 | 组 | 1 |  | 0
497 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 5 |  | 0
498 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 1 |  | 0
499 | 打洞(孔) | 个 | 2 |  | 0
500 | 打洞(孔) | 个 | 1 |  | 0
501 | 打洞(孔) | 个 | 1 |  | 0
通风空调 |  |  |  |  | 0
502 | 复合型风管 | m2 | 42.91 |  | 0
503 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 42 |  | 0
504 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
505 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
506 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
507 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
508 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
509 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
510 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
511 | 空调器 | 台/组 | 4 |  | 0
512 | 空调器 | 台/组 | 1 |  | 0
513 | 空调器 | 台/组 | 5 |  | 0
514 | 空调器 | 台/组 | 3 |  | 0
515 | 空调器 | 台/组 | 2 |  | 0
516 | 空调器 | 台/组 | 3 |  | 0
517 | 空调器 | 台/组 | 6 |  | 0
518 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 1 |  | 0
519 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 4 |  | 0
520 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 个 | 18 |  | 0
521 | 设备支架 | kg | 680 |  | 0
522 | 金属结构刷油 | kg | 896.67 |  | 0
523 | 铜管 | m | 138.39 |  | 0
524 | 铜管 | m | 162.7 |  | 0
525 | 铜管 | m | 27.4 |  | 0
526 | 铜管 | m | 381.13 |  | 0
527 | 铜管 | m | 2.34 |  | 0
528 | 铜管 | m | 20.75 |  | 0
529 | 铜管 | m | 21.68 |  | 0
530 | 铜管 | m | 108.85 |  | 0
531 | 镀锌钢管 | m | 123.23 |  | 0
532 | 镀锌钢管 | m | 69.86 |  | 0
533 | 镀锌钢管 | m | 24.87 |  | 0
534 | 管道绝热 | m3 | 3.255 |  | 0
535 | 套管 | 个 | 35 |  | 0
536 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 17 |  | 0
537 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 3 |  | 0
538 | 给、排水附(配)件 | 个/组 | 10 |  | 0
539 | 柔性软风管 | m | 155.8 |  | 0
540 | 柔性接口 | m2 | 2.84 |  | 0
541 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  | 0
542 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 0
抗震支架 |  |  |  |  | 0
543 | 管道支架 | 套 | 7 |  | 0
544 | 管道支架 | 套 | 6 |  | 0
一、分部分项工程量清单合计 |  |  |  |  | 0
单价措施项目清单
服务区A区
砌筑工程
1 | 砌筑脚手架 | m2 | 237.513 |  | 0
2 | 构造柱模板 | m2 | 16.576 |  | 0
3 | 过梁模板 | m2 | 6.3 |  | 0
4 | 圈梁模板 | m2 | 43.41 |  | 0
屋面及防水工程 |  |  |  |  | 0
天棚工程 |  |  |  |  | 0
5 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 1197.819 |  | 0
6 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 205.44 |  | 0
标志标牌 |  |  |  |  | 0
7 | 双排脚手架 | m2 | 21.292 |  | 0
安装工程 |  |  |  |  | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0
8 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
弱电工程 |  |  |  |  | 0
9 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
应急照明工程 |  |  |  |  | 0
10 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
水卫工程 |  |  |  |  | 0
11 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
通风空调 |  |  |  |  | 0
12 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
抗震支架 |  |  |  |  | 0
13 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
服务区B区 |  |  |  |  | 0
砌筑工程 |  |  |  |  | 0
14 | 砌筑脚手架 | m2 | 237.513 |  | 0
15 | 构造柱模板 | m2 | 16.576 |  | 0
16 | 过梁模板 | m2 | 6.3 |  | 0
17 | 圈梁模板 | m2 | 43.41 |  | 0
屋面及防水工程 |  |  |  |  | 0
天棚工程 |  |  |  |  | 0
18 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 1197.819 |  | 0
19 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 205.44 |  | 0
标志标牌 |  |  |  |  | 0
20 | 双排脚手架 | m2 | 21.292 |  | 0
安装工程 |  |  |  |  | 0
电气工程 |  |  |  |  | 0
21 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
弱电工程 |  |  |  |  | 0
22 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
应急照明工程 |  |  |  |  | 0
23 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
水卫工程 |  |  |  |  | 0
24 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
通风空调 |  |  |  |  | 0
25 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
抗震支架 |  |  |  |  | 0
26 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 0
二、单价措施项目合计 |  |  |  |  | 0
三 | 总价措施项目合计 | 项 | 1 |  | 0
四 | 暂估价合计 | 项 | 1 | 285584 | 285584
五 | 暂列金合计 | 项 | 1 | 212116 | 212116
六 | 含税总价（六=一+二+三+四+五） | 元 |  |  | 497700
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日

## 附件二 工程特征描述（天宝）
附件2
工程量清单项目特征描述
工程名称：天宝服务区提升改造工程
序号 | 项 目 名 称 | 项目特征描述
分部分项工程量清单
服务区A区
室内装修改造
拆除工程
1 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗
2 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖砌体
3 | 平面块料拆除 | (1)拆除原瓷砖地面（含结合层及找平层）
4 | 平面块料拆除 | (1)拆除原防腐木地板
5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除轻钢龙骨，石膏板吊顶
6 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除轻钢龙骨，硅酸钙板吊顶
7 | 铲除油漆涂料面 | (1)拆除天棚油皮
8 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除墙面油皮
9 | 立面块料拆除 | (1)拆除瓷砖墙面
10 | 隔断隔墙拆除 | (1)玻璃隔断拆除
11 | 隔断隔墙拆除 | (1)轻质隔墙拆除
12 | 踢脚线拆除 | (1)踢脚线材质:块料
13 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗手台拆除
14 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:废料 (2)运距:运距自行考虑（本次按20km计入）
砌筑工程
15 | 实心砖墙 | (1)水泥轻质砖砌筑填补原有水池 (2)水泥轻质砖 (3)墙体类型、砌筑高度:0.6m
16 | 实心砖墙 | (1)烧结煤矸石普通砖 (2)Ma5.0专用砂浆
17 | 立面砂浆找平层 | (1)双面水泥砂浆粉刷
18 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20
19 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20
20 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20
21 | 现浇构件钢筋 | (1)I级钢 Φ8
22 | 现浇构件钢筋 | (1)I级钢 Φ10
23 | 现浇构件钢筋 | (1)I级钢 Φ12
屋面及防水工程
【屋顶漏水重新做防水】
24 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除至建筑原钢筋砼楼板面
25 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚M15水泥砂浆保护层
26 | 保温隔热屋面 | (1)60厚挤塑聚苯板保温隔热层
27 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
28 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层
29 | 屋面卷材防水 | (1)4厚SBS改性沥青卷材
【局部修复屋顶】
30 | 屋面附着层拆除 | (1)屋面拆除保护层
31 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚M15水泥砂浆保护层
32 | 屋面卷材防水 | (1)新做3厚SBS改性沥青防水涂膜 (2)堵漏王灌缝(漏水裂缝)
楼地面工程
【DM01】
33 | 块料楼地面 | (1)1500*750灰色纹理大板砖(8~12厚专用勾缝剂) (2)20厚水泥砂浆结合层
34 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
【DM02】
35 | 块料楼地面 | (1)400*800灰色纹理防滑砖 (2)瓷砖专用粘结剂
36 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层
37 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
38 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)休息室淋浴间 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料
39 | 墙面涂膜防水 | (1)休息室淋浴间 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料
【DM03】
40 | 块料楼地面 | (1)800*800灰色纹理防滑砖 (2)瓷砖专用粘结剂
41 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层
42 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
43 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料
【DM04】
44 | 块料楼地面 | (1)1500*750深灰色纹理大板砖(8~12厚专用勾缝剂) (2)20厚水泥砂浆结合层
45 | 块料装饰线 | (1)成品地砖波形导线 (2)瓷砖专用粘结剂
46 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
【DM05】
47 | 防静电活动地板 | (1)600*600网络地板 (2)可调节支架系统
48 | 水泥砂浆楼地面 | (1)1:3水泥砂浆抹面压实赶光 (2)原建筑钢筋混凝土楼板
【门槛石】
49 | 石材零星项目 | (1)2cm厚灰网门头石 (2)水泥砂浆结合层
50 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)界面剂一道(3)原建筑钢筋混凝土楼板
天棚工程
51 | 天棚吊顶 | (1)TP01-600*600*1.2白色铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨
52 | 天棚吊顶 | (1)TP05-300*300*1.2白色铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨
53 | 天棚吊顶 | (1)TP06-40*100*1.2灰色铝方通（@100） (2)轻钢龙骨
54 | 天棚吊顶 | (1)TP04-9厘纸面石膏板吊顶 (2)轻钢龙骨
55 | 格栅吊顶 | (1)挑高区域吊顶基架固定 (2)40*40*1.2镀锌方管基架(田字格) (3)固定下部吊筋用
56 | 抹灰面油漆涂料 | (1)TP03-深灰色水泥漆饰面 (2)刮腻子三道，一底两面 (3)基层类型：原顶
57 | 抹灰面油漆涂料 | (1)TP02-白色水泥漆饰面 (2)刮腻子三道，一底两面 (3)基层类型：原顶
58 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色水泥漆饰面 (2)刮腻子三道，一底两面 (3)基层类型：石膏板
59 | 灯带槽 | (1)灯带槽 (2)做法详F02-04
60 | 木窗帘盒 | (1)阻燃木作18厘夹板窗帘盒 (2)9厘厚纸面石膏板吊顶
61 | 天棚开孔 | (1)每个面积在0.02m2以内
内墙柱面工程
62 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色水泥漆饰面：刮腻子三道，一底两面
63 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色室外水泥漆饰面：刮腻子三道，一底两面
64 | 块料墙面 | (1)400*800墙面砖 (1:3水泥砂浆湿粘,约3cm厚)
65 | 柱（梁）面装饰 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 (2)基层材料种类、规格:胶合板 (3)面层材料品种、规格、颜色:成品整木阻燃墙板 (4)压条材料种类、规格:成品铝合金几型龙骨压条
66 | 金属踢脚线 | (1)成品铝合金踢脚线
67 | 金属装饰线 | (1)成品铝合金L形线
68 | 块料踢脚线 | (1)8公分高地砖踢脚线
69 | 金属踢脚线 | (1)8公分高黑钢踢脚线
门窗工程
70 | 防盗门 | (1)M1 (2)成品单开钢制烤箱防盗门
71 | 防盗门 | (1)M2 (2)成品单开钢制烤箱防盗门
72 | 金属（塑钢）门 | (1)M4024 (2)12厘钢化玻璃地弹门 (3)包含:不锈钢门夹、拉手、门锁、地弹簧等五金配件
73 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)12厘钢化玻璃 (2)200mm宽防撞条 (3)80*80*1.2黑钢踢脚线 (4)做法详图号XT-10
74 | 金属纱窗 | (1)框材质:铝合金型材 (2)窗纱材料品种、规格:金钢纱
75 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动卷帘门 (2)卷帘门电动装置
其他装饰工程
76 | 成品隔断 | (1)成品淋浴隔断
77 | 洗漱台 | (1)成品陶瓷洗手盆柜, (2)规格：1000mm*550mm (3)(包含冷暖不锈钢水龙头1个,给排水软接管,五金配件) (4)配套成品防水镜柜
78 | 洗漱台 | (1)成人洗手台 (2)规格：5525*600*500mm (3)3cm厚黑金砂石材挡水线 (4)3cm厚黑金砂石材台面 (5)3cm厚黑金砂石材30mm拉沟 (6)内部5#角钢支架
79 | 洗漱台 | (1)儿童洗手台 (2)规格：1400*600*500mm (3)3cm厚黑金砂石材挡水线 (4)3cm厚黑金砂石材台面 (5)3cm厚黑金砂石材30mm拉沟 (6)内部5#角钢支架
80 | 块料零星项目 | (1)工程部位:窗台压顶 (2)结合层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:窗台压顶400X800墙面砖
服务区软装工程
标志标牌
标志标牌
81 | 总导览牌 | (1)总导览牌 (2)尺寸：5*1.34*0.3m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷进口漆，内部镀锌方管 (4)迷你发光字6000k：230*230*100mm，电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32mm； (5)电线预埋水泥路面破除挖槽，开挖凿除30cm厚，沟槽修复c30混凝土30cm厚； (6)基础：100cm厚C25混凝土垫层，20cm厚素土夯实；?14mm钢筋 (7)预埋铁件：镀锌钢板1540*1020*10mm，1720*1220*10mm,直径28mm预埋钢筋0.7m长4根 (8)具体详见图纸
82 | 危化品车指示牌（畜牧车指示牌） | (1)危化品车指示牌（畜牧车指示牌） (2)尺寸：3*0.8*0.2m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷漆，内部镀锌方管 (4)迷你发光字6000k：280*250*100mm，电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32mm； (5)电线预埋水泥路面破除挖槽，开挖凿除30cm厚，沟槽修复c30混凝土30cm厚； (6)基础：80cm厚C25混凝土垫层，20cm厚素土夯实；?14mm钢筋 (7)预埋铁件：镀锌钢板1000*800*10mm，1200*1000*10mm,直径28mm预埋钢筋0.7m长4根 (8)具体详见图纸
83 | 维修站指示牌 | (1)维修站指示牌 (2)尺寸：5*1.2*0.62m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷漆，镀锌方管； (4)电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32m； (5)迷你发光字6000k：600*600*100mm，520*50*100mm； (6)具体详见图纸
84 | 方向指引牌 | (1)方向指引牌 (2)尺寸：3.6*1.72*0.15m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷漆，镀锌方管 (4)迷你发光字6000k：105*105*100mm，电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32mm； (5)电线预埋水泥路面破除挖槽，开挖凿除30cm厚，沟槽修复c30混凝土30cm厚； (6)基础：80cm厚C25混凝土垫层，20cm厚素土夯实；?14mm钢筋 (7)预埋铁件：镀锌钢板520*520*10mm，320*320*10mm,直径28mm预埋钢筋0.7m长4根 (8)具体详见图纸
85 | 室内吊式指示牌 | (1)室内吊式指示牌 (2)尺寸：2.2*0.35*0.125m； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆，内部钢结构支撑，不锈钢空心圆钢吊装； (4)文字图形部分：108*108mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
86 | 卫生间、母婴室吊式指引牌 | (1)卫生间、母婴室吊式指引牌 (2)尺寸：1.2*0.35*0.125m； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆，内部钢结构支撑，不锈钢空心圆钢吊装； (4)文字图形部分：125*125mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
87 | 洗手间指示牌 | (1)洗水间指示牌（女洗水间，第三卫生间，男洗手间） (2)尺寸：450*200*20mm； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆； (4)文字部分：90*90mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
88 | 开水间指示牌（母婴室指示牌） | (1)开水间指示牌（母婴室指示牌） (2)尺寸：350*175*20mm； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆，0.5mm镀锌板折板成型墙面固定； (4)文字部分：45*45mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
89 | 淋浴间指示牌 | (1)淋浴间标识牌 (2)尺寸：300*120*15mm； (3)材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底，5mm亚克力背U造型； (4)文字图案丝网印刷
90 | 卫生间指示牌 | (1)卫生间指示牌 (2)尺寸：120*120*15mm； (3)材质：10mm亚克力UV雕刻打底，5mm亚克力背U造型 (4)文字图案丝网印刷
91 | 室内安全标识牌 | (1)室内安全标识牌 (2)尺寸：250*100*15mm； (3)材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底，5mm亚克力背U造型， (4)文字图案丝网印刷
92 | 室外配管 | (1)室外标志牌发光字配管镀锌管32mm
93 | 室外配线 | (1)室外标志牌发光字电线：铜芯 导线截面≤2.5mm2
94 | 室内配管 | (1)室内标志牌发光模组灯配管PC16
95 | 室内配线 | (1)室内指示牌发光模组灯电线BV-2.5mm
96 | 拆除路面 | (1)水泥路面破除挖槽 (2)开挖凿除30cm厚 (3)挖掘机装车并外运15KM
97 | 水泥混凝土 | (1)电线预埋沟槽修复c30混凝土30cm厚
98 | 吊装和运输 | (1)现场标识牌吊装和运输
99 | 构件运输
安装工程
电气工程
100 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL1 (2)安装方式:悬挂嵌入式
101 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR1 (2)安装方式:悬挂嵌入式
102 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR2 (2)安装方式:悬挂嵌入式
103 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR3 (2)安装方式:悬挂嵌入式
104 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR4 (2)安装方式:悬挂嵌入式
105 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ1 (2)安装方式:悬挂嵌入式
106 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ2 (2)安装方式:悬挂嵌入式
107 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ3 (2)安装方式:悬挂嵌入式
108 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ4 (2)安装方式:悬挂嵌入式
109 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ5 (2)安装方式:悬挂嵌入式
110 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ6 (2)安装方式:悬挂嵌入式
111 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ7 (2)安装方式:悬挂嵌入式
112 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ8 (2)安装方式:悬挂嵌入式
113 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ9 (2)安装方式:悬挂嵌入式
114 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ10 (2)安装方式:悬挂嵌入式
115 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ11 (2)安装方式:悬挂嵌入式
116 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ12 (2)安装方式:悬挂嵌入式
117 | 桥架 | (1)规格:200*100 (2)类型:钢制槽式桥架 (3)名称:桥架 (4)接地要求:接地跨接
118 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制安
119 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
120 | 配管 | (1)规格:JDG25 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
121 | 配管 | (1)规格:JDG32 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
122 | 配管 | (1)规格:JDG40 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
123 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
124 | 配管 | (1)规格:JDG25 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
125 | 配管 | (1)规格:JDG32 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
126 | 配管 | (1)规格:JDG40 (2)名称:电气配管(3)配置形式:暗配
127 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN150 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
128 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
129 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
130 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN40 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
131 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
132 | 管道支架 | (1)管道支架制安 (2)材质:型钢
133 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
134 | 电力电缆 | (1)型号:3*4 (2)规格:WDZBN-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
135 | 电力电缆 | (1)型号:3*6 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
136 | 电力电缆 | (1)型号:5*6 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
137 | 电力电缆 | (1)型号:3*10 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv(6)敷设方式、部位:室内
138 | 电力电缆 | (1)型号:5*10 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
139 | 电力电缆 | (1)型号:3*16 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
140 | 电力电缆 | (1)型号:4*150 (2)规格:WDZ-YJY22 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
141 | 电力电缆头 | (1)规格:三芯 (2)名称:干包式电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:电缆截面≤16mm2
142 | 电力电缆头 | (1)规格:三芯 (2)名称:干包式电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:电缆截面≤120mm2
143 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:2.5mm2 (5)配线形式:线槽配线
144 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:2.5mm2 (5)配线形式:管内布线
145 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:4.0mm2 (5)配线形式:管内布线
146 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:10.0mm2(5)配线形式:管内布线
147 | 普通灯具 | (1)规格:300×300 (2)名称:LED灯盘 (3)型号:20W
148 | 普通灯具 | (1)规格:600×600 (2)名称:平板灯
149 | 普通灯具 | (1)规格:1200×100 (2)名称:长条灯 (3)型号:48W
150 | 普通灯具 | (1)规格:1200×300 (2)名称:平板灯
151 | 普通灯具 | (1)规格:2000×100 (2)名称:长条灯 (3)68W
152 | 普通灯具 | (1)规格:Ф600 (2)名称:防水防尘灯 (3)型号:40W
153 | 普通灯具 | (1)类型:拆除原有灯具
154 | 装饰灯 | (1)名称:防眩筒灯 (2)规格:Ф100
155 | 装饰灯 | (1)名称:灯带
156 | 风扇 | (1)规格:300×300 (2)名称:排气扇
157 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关
158 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关
159 | 照明开关 | (1)名称:四联单控开关
160 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关
161 | 插座 | (1)规格:10A (2)名称:五孔插座
162 | 插座 | (1)规格:16A (2)名称:三孔插座
163 | 插座 | (1)10A (2)名称:弹起式五孔插座
164 | 插座 | (1)规格:100*100*55 (2)名称:多媒体插座(地插)
165 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒
166 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)接线盒
167 | 接线盒 | (1)名称:空白面板
168 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试(2)电压等级(kV):≤1kV交流供电
弱电工程
169 | 桥架 | (1)规格:200*100 (2)类型:钢制槽式桥架 (3)名称:桥架 (4)接地要求:接地跨接
170 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制安
171 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
172 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
173 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
174 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
175 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
176 | 管道支架 | (1)管道支架制安 (2)材质:型钢
177 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
178 | 机柜、机架 | (1)规格:600×600×2000 (2)名称:42U网络机柜
179 | 录像设备 | (1)名称:16路硬盘录像机
180 | 存储设备 | (1)名称:监控硬盘4T
181 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万室内半球摄像机
182 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)管内穿放
183 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)线槽内布放
184 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆)
185 | 信息插座 | (1)名称:双口网络插座
186 | 信息插座 | (1)名称:电信插座
187 | 路由器 | (1)双频吸顶无线AP
188 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒
189 | 接线盒 | (1)名称:空白面板
应急照明工程
190 | 配电箱 | (1)名称:A型应急照明集中电源(1AED)
191 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
192 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
193 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
194 | 管道支架 | (1)管道支架制安 (2)材质:型钢
195 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
196 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZN-BYJ (3)名称:配线 (4)型号:2.5mm2 (5)配线形式:管内布线
197 | 配线 | (1)规格:WDZN-RYJ- (2)名称:穿多芯软导线 (3)型号:2*1.5 (4)配线部位:穿管布放
198 | 装饰灯 | (1)名称:壁挂照明灯 (2)安装形式:墙壁式
199 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)安装形式:墙壁式
200 | 装饰灯 | (1)名称:多信息复合标志灯 (2)安装形式:墙壁式
201 | 装饰灯 | (1)名称:单向疏散标志灯具 (2)安装形式:地埋
202 | 装饰灯 | (1)名称:双向疏散标志灯具 (2)安装形式:地埋
203 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒
水卫工程
冷水系统
204 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR给水管DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管道消毒、冲洗
205 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR给水管DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管道消毒、冲洗
206 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
207 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:De63以内 (3)原土回填
208 | 套管 | (1)规格:DN20 (2)名称、类型:柔性防水套管
209 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:普通水表水表DN32
210 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:截止阀
211 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:止回阀
212 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水)
213 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头DN20
热水系统
214 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR给水管DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管道消毒、冲洗
215 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
216 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:挂式 (2)型号、容积:电热水器50L
排水系统
217 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
218 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
219 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
220 | 套管 | (1)规格:DN80 (2)名称、类型:柔性防水套管制安
221 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN50以内 (3)原土回填
222 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN100以内 (3)原土回填
223 | 洗脸盆 | (1)组装形式:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 (2)材质:陶瓷
224 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱)
225 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏DN50
226 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏DN75
227 | 打洞(孔) | (1)规格:钻孔直径63mm以内 (2)名称:钻孔及堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆
228 | 打洞(孔) | (1)规格:钻孔直径83mm以内 (2)名称:钻孔及堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆
229 | 打洞(孔) | (1)规格:钻孔直径108mm以内 (2)名称:钻孔及堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆
通风空调
230 | 复合型风管 | (1)材质:双面复合压花彩钢板 (2)名称:防腐复合风管 (3)形状:矩形
231 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600×600 (2)名称:方形散流器(ABS)
232 | 空调器 | (1)规格:制冷量37.5KW (2)名称:空调室外机 (3)型号:SWJ-335
233 | 空调器 | (1)规格:制冷量61.5KW (2)名称:空调室外机 (3)型号:SWJ-615
234 | 空调器 | (1)规格:制冷量73.5KW (2)名称:空调室外机 (3)型号:SWJ-730
235 | 空调器 | (1)规格:制冷量2.8KW,风量450m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F28
236 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.0KW,风量750m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F50
237 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.6KW,风量850m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F56
238 | 空调器 | (1)规格:制冷量7.1KW,风量1100m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F71
239 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.5KW,风量2000m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F125
240 | 空调器 | (1)规格:制冷量14.0KW,风量2000m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F140
241 | 空调器 | (1)规格:制冷量14.0KW,风量2000m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-T125
242 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.0KW,风量1750m3/h (2)名称:分体天井式空调机 (3)型号:KFR-120TW
243 | 空调器 | (1)规格:制冷量7.2KW,风量1300m3/h (2)名称:风管机 (3)型号:FGP7.2/D
244 | 空调器 | (1)规格:制冷量10.0KW,风量1750m3/h (2)名称:风管机 (3)型号:FGP10/D
245 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.5KW,风量2000m3/h (2)名称:风管机 (3)型号:FGP12/D
246 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:900×300 (2)名称:单层百叶
247 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1200×300 (2)名称:单层百叶
248 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1500×300 (2)名称:单层百叶
249 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:设备支架
250 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
251 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф6.35mm (2)连接形式:氧乙炔焊(3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
252 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф9.52mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
253 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф12.7mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
254 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф15.9mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
255 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф19.05mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
256 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф22.2mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
257 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф25.4mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
258 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф28.6mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
259 | 镀锌钢管 | (1)镀锌钢管DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
260 | 镀锌钢管 | (1)镀锌钢管DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
261 | 镀锌钢管 | (1)镀锌钢管DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
262 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:DN50mm以下
263 | 套管 | (1)材质:塑料套管 (2)规格:DN150
264 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)型号、规格:DN20
265 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)型号、规格:DN25
266 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)型号、规格:DN32
267 | 柔性软风管 | (1)名称:保温送风软管 (2)规格:Ф250
268 | 柔性接口 | (1)不燃柔性软接
269 | 空调水工程系统调试
270 | 通风工程检测、调试
抗震支架
271 | 管道支架 | (1)材质:电缆桥架侧向支架（C) (2)管架形式:TN?-QJ200
272 | 管道支架 | (1)材质:TN?-QJ200 (2)管架形式:电缆桥架双向支架（S)
服务区B区
室内装修改造
拆除工程
273 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗
274 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖砌体
275 | 平面块料拆除 | (1)拆除原瓷砖地面（含结合层及找平层）
276 | 平面块料拆除 | (1)拆除原防腐木地板
277 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除轻钢龙骨，石膏板吊顶
278 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除轻钢龙骨，硅酸钙板吊顶
279 | 铲除油漆涂料面 | (1)拆除天棚油皮
280 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除墙面油皮
281 | 立面块料拆除 | (1)拆除瓷砖墙面
282 | 隔断隔墙拆除 | (1)玻璃隔断拆除
283 | 隔断隔墙拆除 | (1)轻质隔墙拆除
284 | 踢脚线拆除 | (1)踢脚线材质:块料
285 | 块料、石材台池槽拆除 | (1)洗手台拆除
286 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:废料 (2)运距:运距自行考虑（本次按20km计入）
砌筑工程
287 | 实心砖墙 | (1)水泥轻质砖砌筑填补原有水池 (2)水泥轻质砖 (3)墙体类型、砌筑高度:0.6m
288 | 实心砖墙 | (1)烧结煤矸石普通砖 (2)Ma5.0专用砂浆
289 | 立面砂浆找平层 | (1)双面水泥砂浆粉刷
290 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20
291 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20
292 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼(2)混凝土强度等级:C20
293 | 现浇构件钢筋 | (1)I级钢 Φ8
294 | 现浇构件钢筋 | (1)I级钢 Φ10
295 | 现浇构件钢筋 | (1)I级钢 Φ12
屋面及防水工程
【屋顶漏水重新做防水】
296 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除至建筑原钢筋砼楼板面
297 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚M15水泥砂浆保护层
298 | 保温隔热屋面 | (1)60厚挤塑聚苯板保温隔热层
299 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层
300 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层
301 | 屋面卷材防水 | (1)4厚SBS改性沥青卷材
【局部修复屋顶】
302 | 屋面附着层拆除 | (1)屋面拆除保护层
303 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚M15水泥砂浆保护层
304 | 屋面卷材防水 | (1)新做3厚SBS改性沥青防水涂膜 (2)堵漏王灌缝(漏水裂缝)
楼地面工程
【DM01】
305 | 块料楼地面 | (1)1500*750灰色纹理大板砖(8~12厚专用勾缝剂) (2)20厚水泥砂浆结合层
306 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
【DM02】
307 | 块料楼地面 | (1)400*800灰色纹理防滑砖 (2)瓷砖专用粘结剂
308 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层
309 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
310 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)休息室淋浴间 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料
311 | 墙面涂膜防水 | (1)休息室淋浴间 (2)1.5厚聚合物水泥防水涂料
【DM03】
312 | 块料楼地面 | (1)800*800灰色纹理防滑砖 (2)瓷砖专用粘结剂
313 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层
314 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
315 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料
【DM04】
316 | 块料楼地面 | (1)1500*750深灰色纹理大板砖(8~12厚专用勾缝剂) (2)20厚水泥砂浆结合层
317 | 块料装饰线 | (1)成品地砖波形导线 (2)瓷砖专用粘结剂
318 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
【DM05】
319 | 防静电活动地板 | (1)600*600网络地板 (2)可调节支架系统
320 | 水泥砂浆楼地面 | (1)1:3水泥砂浆抹面压实赶光 (2)原建筑钢筋混凝土楼板
【门槛石】
321 | 石材零星项目 | (1)2cm厚灰网门头石 (2)水泥砂浆结合层
322 | 平面砂浆找平层 | (1)30厚1:3水泥砂浆找平层 (2)界面剂一道 (3)原建筑钢筋混凝土楼板
天棚工程
323 | 天棚吊顶 | (1)TP01-600*600*1.2白色铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨
324 | 天棚吊顶 | (1)TP05-300*300*1.2白色铝扣板吊顶 (2)轻钢龙骨
325 | 天棚吊顶 | (1)TP06-40*100*1.2灰色铝方通（@100） (2)轻钢龙骨
326 | 天棚吊顶 | (1)TP04-9厘纸面石膏板吊顶 (2)轻钢龙骨
327 | 格栅吊顶 | (1)挑高区域吊顶基架固定 (2)40*40*1.2镀锌方管基架(田字格) (3)固定下部吊筋用
328 | 抹灰面油漆涂料 | (1)TP03-深灰色水泥漆饰面 (2)刮腻子三道，一底两面 (3)基层类型：原顶
329 | 抹灰面油漆涂料 | (1)TP02-白色水泥漆饰面 (2)刮腻子三道，一底两面 (3)基层类型：原顶
330 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色水泥漆饰面 (2)刮腻子三道，一底两面 (3)基层类型：石膏板
331 | 灯带槽 | (1)灯带槽 (2)做法详F02-04
332 | 木窗帘盒 | (1)阻燃木作18厘夹板窗帘盒 (2)9厘厚纸面石膏板吊顶
333 | 天棚开孔 | (1)每个面积在0.02m2以内
内墙柱面工程
334 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色水泥漆饰面：刮腻子三道，一底两面
335 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色室外水泥漆饰面：刮腻子三道，一底两面
336 | 块料墙面 | (1)400*800墙面砖 (1:3水泥砂浆湿粘,约3cm厚)
337 | 柱（梁）面装饰 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 (2)基层材料种类、规格:胶合板(3)面层材料品种、规格、颜色:成品整木阻燃墙板 (4)压条材料种类、规格:成品铝合金几型龙骨压条
338 | 金属踢脚线 | (1)成品铝合金踢脚线
339 | 金属装饰线 | (1)成品铝合金L形线
340 | 块料踢脚线 | (1)8公分高地砖踢脚线
341 | 金属踢脚线 | (1)8公分高黑钢踢脚线
门窗工程
342 | 防盗门 | (1)M1 (2)成品单开钢制烤箱防盗门
343 | 防盗门 | (1)M2 (2)成品单开钢制烤箱防盗门
344 | 金属（塑钢）门 | (1)M4024 (2)12厘钢化玻璃地弹门 (3)包含:不锈钢门夹、拉手、门锁、地弹簧等五金配件
345 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)12厘钢化玻璃 (2)200mm宽防撞条 (3)80*80*1.2黑钢踢脚线 (4)做法详图号XT-10
346 | 金属纱窗 | (1)框材质:铝合金型材 (2)窗纱材料品种、规格:金钢纱
347 | 金属卷帘（闸）门 | (1)电动卷帘门 (2)卷帘门电动装置
其他装饰工程
348 | 成品隔断 | (1)成品淋浴隔断
349 | 洗漱台 | (1)成品陶瓷洗手盆柜, (2)规格：1000mm*550mm (3)(包含冷暖不锈钢水龙头1个,给排水软接管,五金配件) (4)配套成品防水镜柜
350 | 洗漱台 | (1)成人洗手台 (2)规格：5525*600*500mm (3)3cm厚黑金砂石材挡水线 (4)3cm厚黑金砂石材台面(5)3cm厚黑金砂石材30mm拉沟 (6)内部5#角钢支架
351 | 洗漱台 | (1)儿童洗手台 (2)规格：1400*600*500mm (3)3cm厚黑金砂石材挡水线 (4)3cm厚黑金砂石材台面 (5)3cm厚黑金砂石材30mm拉沟 (6)内部5#角钢支架
352 | 块料零星项目 | (1)工程部位:窗台压顶 (2)结合层厚度、材料种类:20厚水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:窗台压顶400X800墙面砖
服务区软装工程
标志标牌
标志标牌
353 | 总导览牌 | (1)总导览牌 (2)尺寸：5*1.34*0.3m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷进口漆，内部镀锌方管 (4)迷你发光字6000k：230*230*100mm，电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32mm； (5)电线预埋水泥路面破除挖槽，开挖凿除30cm厚，沟槽修复c30混凝土30cm厚； (6)基础：100cm厚C25混凝土垫层，20cm厚素土夯实；?14mm钢筋 (7)预埋铁件：镀锌钢板1540*1020*10mm，1720*1220*10mm,直径28mm预埋钢筋0.7m长4根 (8)具体详见图纸
354 | 危化品车指示牌（畜牧车指示牌） | (1)危化品车指示牌（畜牧车指示牌） (2)尺寸：3*0.8*0.2m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷漆，内部镀锌方管 (4)迷你发光字6000k：280*250*100mm，电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32mm； (5)电线预埋水泥路面破除挖槽，开挖凿除30cm厚，沟槽修复c30混凝土30cm厚； (6)基础：80cm厚C25混凝土垫层，20cm厚素土夯实；?14mm钢筋 (7)预埋铁件：镀锌钢板1000*800*10mm，1200*1000*10mm,直径28mm预埋钢筋0.7m长4根 (8)具体详见图纸
355 | 维修站指示牌 | (1)维修站指示牌 (2)尺寸：5*1.2*0.62m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷漆，镀锌方管； (4)电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32m； (5)迷你发光字6000k：600*600*100mm，520*50*100mm； (6)具体详见图纸
356 | 方向指引牌 | (1)方向指引牌 (2)尺寸：3.6*1.72*0.15m； (3)材质：2mm厚不锈钢板表面喷漆，镀锌方管 (4)迷你发光字6000k：105*105*100mm，电线铜芯 导线截面≤2.5mm2，配管镀锌管32mm； (5)电线预埋水泥路面破除挖槽，开挖凿除30cm厚，沟槽修复c30混凝土30cm厚； (6)基础：80cm厚C25混凝土垫层，20cm厚素土夯实；?14mm钢筋 (7)预埋铁件：镀锌钢板520*520*10mm，320*320*10mm,直径28mm预埋钢筋0.7m长4根 (8)具体详见图纸
357 | 室内吊式指示牌 | (1)室内吊式指示牌 (2)尺寸：2.2*0.35*0.125m； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆，内部钢结构支撑，不锈钢空心圆钢吊装； (4)文字图形部分：108*108mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
358 | 卫生间、母婴室吊式指引牌 | (1)卫生间、母婴室吊式指引牌 (2)尺寸：1.2*0.35*0.125m； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆，内部钢结构支撑，不锈钢空心圆钢吊装； (4)文字图形部分：125*125mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
359 | 洗手间指示牌 | (1)洗水间指示牌（女洗水间，第三卫生间，男洗手间） (2)尺寸：450*200*20mm； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆； (4)文字部分：90*90mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
360 | 开水间指示牌（母婴室指示牌） | (1)开水间指示牌（母婴室指示牌） (2)尺寸：350*175*20mm； (3)材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷漆，0.5mm镀锌板折板成型墙面固定； (4)文字部分：45*45mm，激光雕刻镂空，3mm亚克力面板内置2835模组灯
361 | 淋浴间指示牌 | (1)淋浴间标识牌 (2)尺寸：300*120*15mm； (3)材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底，5mm亚克力背U造型； (4)文字图案丝网印刷
362 | 卫生间指示牌 | (1)卫生间指示牌 (2)尺寸：120*120*15mm； (3)材质：10mm亚克力UV雕刻打底，5mm亚克力背U造型 (4)文字图案丝网印刷
363 | 室内安全标识牌 | (1)室内安全标识牌 (2)尺寸：250*100*15mm； (3)材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底，5mm亚克力背U造型， (4)文字图案丝网印刷
364 | 室外配管 | (1)室外标志牌发光字配管镀锌管32mm
365 | 室外配线 | (1)室外标志牌发光字电线：铜芯 导线截面≤2.5mm2
366 | 室内配管 | (1)室内标志牌发光模组灯配管PC16
367 | 室内配线 | (1)室内指示牌发光模组灯电线BV-2.5mm
368 | 拆除路面 | (1)水泥路面破除挖槽 (2)开挖凿除30cm厚 (3)挖掘机装车并外运15KM
369 | 水泥混凝土 | (1)电线预埋沟槽修复c30混凝土30cm厚
370 | 吊装和运输 | (1)现场标识牌吊装和运输
371 | 构件运输
安装工程
电气工程
372 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL1 (2)安装方式:悬挂嵌入式
373 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR1 (2)安装方式:悬挂嵌入式
374 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR2 (2)安装方式:悬挂嵌入式
375 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR3 (2)安装方式:悬挂嵌入式
376 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AR4 (2)安装方式:悬挂嵌入式
377 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ1 (2)安装方式:悬挂嵌入式
378 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ2 (2)安装方式:悬挂嵌入式
379 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ3 (2)安装方式:悬挂嵌入式
380 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ4 (2)安装方式:悬挂嵌入式
381 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ5 (2)安装方式:悬挂嵌入式
382 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ6 (2)安装方式:悬挂嵌入式
383 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ7 (2)安装方式:悬挂嵌入式
384 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ8 (2)安装方式:悬挂嵌入式
385 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ9 (2)安装方式:悬挂嵌入式
386 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ10 (2)安装方式:悬挂嵌入式
387 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ11 (2)安装方式:悬挂嵌入式
388 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AZ12 (2)安装方式:悬挂嵌入式
389 | 桥架 | (1)规格:200*100 (2)类型:钢制槽式桥架 (3)名称:桥架 (4)接地要求:接地跨接
390 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制安
391 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
392 | 配管 | (1)规格:JDG25 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
393 | 配管 | (1)规格:JDG32 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
394 | 配管 | (1)规格:JDG40 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
395 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
396 | 配管 | (1)规格:JDG25 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
397 | 配管 | (1)规格:JDG32 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
398 | 配管 | (1)规格:JDG40 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
399 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN150(3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
400 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
401 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
402 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN40 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
403 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
404 | 管道支架 | (1)管道支架制安 (2)材质:型钢
405 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
406 | 电力电缆 | (1)型号:3*4 (2)规格:WDZBN-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
407 | 电力电缆 | (1)型号:3*6 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
408 | 电力电缆 | (1)型号:5*6 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
409 | 电力电缆 | (1)型号:3*10 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
410 | 电力电缆 | (1)型号:5*10(2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
411 | 电力电缆 | (1)型号:3*16 (2)规格:WDZB-YJY- (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
412 | 电力电缆 | (1)型号:4*150 (2)规格:WDZ-YJY22 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1kv (6)敷设方式、部位:室内
413 | 电力电缆头 | (1)规格:三芯 (2)名称:干包式电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:电缆截面≤16mm2
414 | 电力电缆头 | (1)规格:三芯 (2)名称:干包式电缆头 (3)安装部位:室内 (4)型号:电缆截面≤120mm2
415 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:2.5mm2 (5)配线形式:线槽配线
416 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:2.5mm2 (5)配线形式:管内布线
417 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:4.0mm2 (5)配线形式:管内布线
418 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-BYJ- (3)名称:配线 (4)型号:10.0mm2 (5)配线形式:管内布线
419 | 普通灯具 | (1)规格:300×300(2)名称:LED灯盘 (3)型号:20W
420 | 普通灯具 | (1)规格:600×600 (2)名称:平板灯
421 | 普通灯具 | (1)规格:1200×100 (2)名称:长条灯 (3)型号:48W
422 | 普通灯具 | (1)规格:1200×300 (2)名称:平板灯
423 | 普通灯具 | (1)规格:2000×100 (2)名称:长条灯 (3)68W
424 | 普通灯具 | (1)规格:Ф600 (2)名称:防水防尘灯 (3)型号:40W
425 | 普通灯具 | (1)类型:拆除原有灯具
426 | 装饰灯 | (1)名称:防眩筒灯 (2)规格:Ф100
427 | 装饰灯 | (1)名称:灯带
428 | 风扇 | (1)规格:300×300 (2)名称:排气扇
429 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关
430 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关
431 | 照明开关 | (1)名称:四联单控开关
432 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关
433 | 插座 | (1)规格:10A (2)名称:五孔插座
434 | 插座 | (1)规格:16A (2)名称:三孔插座
435 | 插座 | (1)10A (2)名称:弹起式五孔插座
436 | 插座 | (1)规格:100*100*55 (2)名称:多媒体插座(地插)
437 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒
438 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)接线盒
439 | 接线盒 | (1)名称:空白面板
440 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1kV交流供电
弱电工程
441 | 桥架 | (1)规格:200*100 (2)类型:钢制槽式桥架 (3)名称:桥架 (4)接地要求:接地跨接
442 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)名称:电缆桥架支撑架制安
443 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
444 | 配管 | (1)材质:PC (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
445 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:暗配
446 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:明配
447 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
448 | 管道支架 | (1)管道支架制安 (2)材质:型钢
449 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
450 | 机柜、机架 | (1)规格:600×600×2000 (2)名称:42U网络机柜
451 | 录像设备 | (1)名称:16路硬盘录像机
452 | 存储设备 | (1)名称:监控硬盘4T
453 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万室内半球摄像机
454 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)管内穿放
455 | 双绞线缆 | (1)UTP6 (2)线槽内布放
456 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆)
457 | 信息插座 | (1)名称:双口网络插座
458 | 信息插座 | (1)名称:电信插座
459 | 路由器 | (1)双频吸顶无线AP
460 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:接线盒
461 | 接线盒 | (1)名称:空白面板
应急照明工程
462 | 配电箱 | (1)名称:A型应急照明集中电源(1AED)
463 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:明配
464 | 配管 | (1)规格:JDG20 (2)名称:电气配管 (3)配置形式:暗配
465 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
466 | 管道支架 | (1)管道支架制安 (2)材质:型钢
467 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
468 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZN-BYJ (3)名称:配线 (4)型号:2.5mm2 (5)配线形式:管内布线
469 | 配线 | (1)规格:WDZN-RYJ- (2)名称:穿多芯软导线 (3)型号:2*1.5 (4)配线部位:穿管布放
470 | 装饰灯 | (1)名称:壁挂照明灯 (2)安装形式:墙壁式
471 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)安装形式:墙壁式
472 | 装饰灯 | (1)名称:多信息复合标志灯 (2)安装形式:墙壁式
473 | 装饰灯 | (1)名称:单向疏散标志灯具 (2)安装形式:地埋
474 | 装饰灯 | (1)名称:双向疏散标志灯具 (2)安装形式:地埋
475 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒
水卫工程
冷水系统
476 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR给水管DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管道消毒、冲洗
477 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR给水管DN20 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管道消毒、冲洗
478 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
479 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:De63以内 (3)原土回填
480 | 套管 | (1)规格:DN20 (2)名称、类型:柔性防水套管
481 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:普通水表水表DN32
482 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:截止阀
483 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:止回阀
484 | 淋浴器 | (1)材质、规格:成套淋浴器(手动开关 冷热水)
485 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头DN20
热水系统
486 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接(2)安装部位:室内 (3)材质、规格:PPR给水管DN15 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 (5)管道消毒、冲洗
487 | 凿(压)槽 | (1) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆填补
488 | 热水器、开水炉 | (1)安装方式:挂式 (2)型号、容积:电热水器50L
排水系统
489 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
490 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
491 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
492 | 套管 | (1)规格:DN80 (2)名称、类型:柔性防水套管制安
493 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN50以内 (3)原土回填
494 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:DN100以内 (3)原土回填
495 | 洗脸盆 | (1)组装形式:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 (2)材质:陶瓷
496 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器安装(连体水箱)
497 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏DN50
498 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏DN75
499 | 打洞(孔) | (1)规格:钻孔直径63mm以内 (2)名称:钻孔及堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆
500 | 打洞(孔) | (1)规格:钻孔直径83mm以内 (2)名称:钻孔及堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆
501 | 打洞(孔) | (1)规格:钻孔直径108mm以内 (2)名称:钻孔及堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆
通风空调
502 | 复合型风管 | (1)材质:双面复合压花彩钢板 (2)名称:防腐复合风管 (3)形状:矩形
503 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:600×600 (2)名称:方形散流器(ABS)
504 | 空调器 | (1)规格:制冷量37.5KW (2)名称:空调室外机 (3)型号:SWJ-335
505 | 空调器 | (1)规格:制冷量61.5KW (2)名称:空调室外机 (3)型号:SWJ-615
506 | 空调器 | (1)规格:制冷量73.5KW (2)名称:空调室外机 (3)型号:SWJ-730
507 | 空调器 | (1)规格:制冷量2.8KW,风量450m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F28
508 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.0KW,风量750m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F50
509 | 空调器 | (1)规格:制冷量5.6KW,风量850m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F56
510 | 空调器 | (1)规格:制冷量7.1KW,风量1100m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F71
511 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.5KW,风量2000m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F125
512 | 空调器 | (1)规格:制冷量14.0KW,风量2000m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-F140
513 | 空调器 | (1)规格:制冷量14.0KW,风量2000m3/h (2)名称:多联风管式空调机 (3)型号:SNJ-T125
514 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.0KW,风量1750m3/h (2)名称:分体天井式空调机 (3)型号:KFR-120TW
515 | 空调器 | (1)规格:制冷量7.2KW,风量1300m3/h (2)名称:风管机 (3)型号:FGP7.2/D
516 | 空调器 | (1)规格:制冷量10.0KW,风量1750m3/h (2)名称:风管机 (3)型号:FGP10/D
517 | 空调器 | (1)规格:制冷量12.5KW,风量2000m3/h (2)名称:风管机 (3)型号:FGP12/D
518 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:900×300 (2)名称:单层百叶
519 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1200×300 (2)名称:单层百叶
520 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:1500×300 (2)名称:单层百叶
521 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:设备支架
522 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道
523 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф6.35mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
524 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф9.52mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
525 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф12.7mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
526 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф15.9mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
527 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф19.05mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
528 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф22.2mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
529 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф25.4mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
530 | 铜管 | (1)规格、压力等级:Ф28.6mm (2)连接形式:氧乙炔焊 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:气压试验及空气吹扫
531 | 镀锌钢管 | (1)镀锌钢管DN25 (2)连接形式:螺纹连接(3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
532 | 镀锌钢管 | (1)镀锌钢管DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
533 | 镀锌钢管 | (1)镀锌钢管DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
534 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉 (2)绝热厚度:25mm (3)管道外径:DN50mm以下
535 | 套管 | (1)材质:塑料套管 (2)规格:DN150
536 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)型号、规格:DN20
537 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)型号、规格:DN25
538 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:冷媒管铜分支器 (2)型号、规格:DN32
539 | 柔性软风管 | (1)名称:保温送风软管 (2)规格:Ф250
540 | 柔性接口 | (1)不燃柔性软接
541 | 空调水工程系统调试
542 | 通风工程检测、调试
抗震支架
543 | 管道支架 | (1)材质:电缆桥架侧向支架（C) (2)管架形式:TN?-QJ200
544 | 管道支架 | (1)材质:TN?-QJ200 (2)管架形式:电缆桥架双向支架（S)
分部分项工程量清单合计
单价措施项目清单
服务区A区
砌筑工程
1 | 砌筑脚手架
2 | 构造柱模板
3 | 过梁模板
4 | 圈梁模板
屋面及防水工程
天棚工程
5 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务高度:5.2m以内
6 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务高度:8m以内
标志标牌
7 | 双排脚手架 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 ) (2)高空作业
安装工程
电气工程
8 | 脚手架搭拆
弱电工程
9 | 脚手架搭拆
应急照明工程
10 | 脚手架搭拆
水卫工程
11 | 脚手架搭拆
通风空调
12 | 脚手架搭拆
抗震支架
13 | 脚手架搭拆
服务区B区
砌筑工程
14 | 砌筑脚手架
15 | 构造柱模板
16 | 过梁模板
17 | 圈梁模板
屋面及防水工程
天棚工程
18 | 满堂装饰脚手架
19 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务高度:8m以内
标志标牌
20 | 双排脚手架 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 ) (2)高空作业
安装工程
电气工程
21 | 脚手架搭拆
弱电工程
22 | 脚手架搭拆
应急照明工程
23 | 脚手架搭拆
水卫工程
24 | 脚手架搭拆
通风空调
25 | 脚手架搭拆
抗震支架
26 | 脚手架搭拆
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日